## General
YearlyDemand_TWh/year | CarbonCost_€/tonCO2 | MaxPowerImports_MW | SB_MVA | RefBus
104.17 | 125 | 8272 | 100 | MERCA

## Buses
Node | Name | Province | Type | UB_kV | Transfos | Load_share_% | Pv_share_% | Onshore_share_%
1 | ACHEN | Namur | Load | 380 | 270 | 1.5414 | 1.7275 | 5.7995
2 | AUBAN220 | Luxembourg | Load | 220 | 240 | 1.3701 | 0.548 | 0.86475
3 | AUBAN380 | Luxembourg | Load | 380 | 30 | 0.17126 | 0 | 0
4 | AVLGM | WV | Load | 380 | 1035 | 5.9085 | 8.01 | 4.3705
5 | AWIRS | Liege | Load | 220 | 560 | 3.1969 | 0.64482 | 0.89318
6 | BERN | Liege | Transfer | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | BRUEG | VB+BW+BXL | Load | 380 | 1260 | 7.193 | 5.1533 | 1.7167
8 | BRUME | Liege | Load | 380 | 297 | 1.6955 | 0.64482 | 0.89318
9 | BUGG+ | OV | Transfer | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | CHAMP | Namur | Load | 380 | 492 | 2.8087 | 1.7275 | 5.7995
11 | COO | Liege | Transfer | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | COURC | Hainaut | Transfer | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | DOEL | OV | Load | 380 | 155 | 0.88485 | 4.3425 | 4.563
14 | EEKLN | OV | Load | 380 | 465 | 2.6546 | 4.3425 | 4.563
15 | GEZEL | WV | Transfer | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | GOUY | Hainaut | Load | 380 | 930 | 5.3091 | 3.8125 | 8.8925
17 | GRAMM | Liege | Load | 380 | 600 | 3.4252 | 0.64482 | 0.89318
18 | HORTA | OV | Transfer | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | IZGEM | WV | Load | 380 | 980 | 5.5946 | 8.01 | 4.3705
20 | JUPIL | Liege | Load | 220 | 860 | 4.9095 | 0.64482 | 0.89318
21 | LINT | Antwerpen | Load | 380 | 930 | 5.3091 | 4.315 | 3.7088
22 | LIXHE220 | Liege | Load | 220 | 350 | 1.9981 | 0.64482 | 0.89318
23 | LIXHE380 | Liege | Load | 380 | 30 | 0.17126 | 0.64482 | 0.89318
24 | MAERL | WV | Transfer | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | MARC+ | Luxembourg | Load | 220 | 105 | 0.59942 | 0.548 | 0.86475
26 | MASSE | Antwerpen | Load | 380 | 465 | 2.6546 | 4.315 | 3.7088
27 | MEERH | Antwerpen | Load | 380 | 1138 | 6.4965 | 4.315 | 3.7088
28 | MEKI+ | VB+BW+BXL | Load | 380 | 515 | 2.94 | 5.1533 | 1.7167
29 | MERCA | OV | Load | 380 | 1170 | 6.6792 | 4.3425 | 4.563
30 | NEMO | WV | Transfer | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | RIMIE220 | Liege | Load | 220 | 160 | 0.9134 | 0.64482 | 0.89318
32 | RIMIE380 | Liege | Load | 380 | 80 | 0.4567 | 0.64482 | 0.89318
33 | RODE+ | OV | Load | 380 | 465 | 2.6546 | 4.3425 | 4.563
34 | ROMSE | Liege | Load | 220 | 120 | 0.68505 | 0.64482 | 0.89318
35 | SENO+ | Luxembourg | Load | 220 | 0 | 0 | 0.548 | 0.86475
36 | SERAI | Liege | Load | 220 | 280 | 1.5984 | 0.64482 | 0.89318
37 | SLIJKENS | WV | Transfer | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | STAM+ | Hainaut | Load | 380 | 645 | 3.6821 | 3.8125 | 8.8925
39 | STEVN | WV | Transfer | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | TIHA1 | Liege | Load | 380 | 570 | 3.254 | 0.64482 | 0.89318
41 | VANYK | Limburg | Transfer | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | VERBR | VB+BW+BXL | Load | 380 | 1035 | 5.9085 | 5.1533 | 1.7167
43 | VILLE | Luxembourg | Load | 220 | 200 | 1.1417 | 0.548 | 0.86475
44 | ZANDV | Antwerpen | Load | 380 | 1085 | 6.194 | 4.315 | 3.7088
45 | ZUTE+ | Limburg | Load | 380 | 0 | 0 | 13.52 | 10.35

## LinesMerged
Line | FromNode | ToNode | FromNodeName | ToNodeName | UB_kV | Length_km | Inom_A | R_ohm | X_ohm | b_S | Zb | b_pu | X_pu | wC_µS | Pmax_MW | Lat_from | Long_from
1 | 1 | 17 | ACHEN | GRAMM | 380 | 36.9 | 1999 | 1.14 | 12.1 | 0.082645 | 1444 | 119.3388 | 0.0083795 | 141.47 | 1315.7004 | 50.2678 | 5.0456
2 | 3 | 8 | AUBAN380 | BRUME | 380 | 104.4 | 2186 | 3.55 | 32.88 | 0.030414 | 1444 | 43.9173 | 0.02277 | 379.36 | 1438.78 | 49.5638 | 5.7993
3 | 4 | 18 | AVLGM | HORTA | 380 | 39.7 | 4185 | 0.62001 | 6.505 | 0.15373 | 1444 | 221.9832 | 0.0045048 | 299.85 | 2754.4804 | 50.7741 | 3.4453
4 | 4 | 19 | AVLGM | IZGEM | 380 | 22.8 | 4372 | 0.355 | 3.74 | 0.26738 | 1444 | 386.0963 | 0.00259 | 175.3 | 2877.5599 | 50.7741 | 3.4453
5 | 7 | 28 | BRUEG | MEKI+ | 380 | 14 | 1999 | 0.45 | 4.63 | 0.21598 | 1444 | 311.879 | 0.0032064 | 54.18 | 1315.7004 | 50.8385 | 4.2624
6 | 7 | 12 | BRUEG | COURC | 380 | 47.3 | 2186 | 1.47 | 15.51 | 0.064475 | 1444 | 93.1012 | 0.010741 | 182.6 | 1438.78 | 50.8385 | 4.2624
7 | 7 | 9 | BRUEG | BUGG+ | 380 | 15.9 | 4185 | 0.27825 | 2.5899 | 0.38617 | 1444 | 557.6308 | 0.0017936 | 121.6 | 2754.4804 | 50.8385 | 4.2624
8 | 8 | 17 | BRUME | GRAMM | 380 | 44.3 | 4321 | 0.685 | 7.265 | 0.13765 | 1444 | 198.7612 | 0.0050312 | 334.38 | 2843.9928 | 50.376 | 5.8535
9 | 8 | 11 | BRUME | COO | 380 | 2 | 3998 | 0.03 | 0.33 | 3.0303 | 1444 | 4375.7576 | 0.00022853 | 15.44 | 2631.4009 | 50.376 | 5.8535
10 | 9 | 29 | BUGG+ | MERCA | 380 | 15.5 | 4185 | 0.26792 | 2.5202 | 0.39685 | 1444 | 573.052 | 0.0017453 | 117.4 | 2754.4804 | 51.0147 | 4.2001
11 | 9 | 42 | BUGG+ | VERBR | 380 | 21.7 | 4505 | 0.3325 | 3.5067 | 0.28517 | 1444 | 411.7815 | 0.0024285 | 166.92 | 2965.0978 | 51.0147 | 4.2001
12 | 10 | 17 | CHAMP | GRAMM | 380 | 32.2 | 2186 | 1 | 10.56 | 0.094697 | 1444 | 136.7424 | 0.007313 | 124.25 | 1438.78 | 50.4963 | 4.9038
13 | 10 | 12 | CHAMP | COURC | 380 | 44.1 | 2186 | 1.37 | 14.46 | 0.069156 | 1444 | 99.8617 | 0.010014 | 170.24 | 1438.78 | 50.4963 | 4.9038
14 | 12 | 38 | COURC | STAM+ | 380 | 12.6 | 1999 | 0.39 | 4.13 | 0.24213 | 1444 | 349.6368 | 0.0028601 | 48.64 | 1315.7004 | 50.4631 | 4.3305
15 | 12 | 28 | COURC | MEKI+ | 380 | 33.4 | 1999 | 1.03 | 10.95 | 0.091324 | 1444 | 131.8721 | 0.0075831 | 128.2 | 1315.7004 | 50.4631 | 4.3305
16 | 12 | 16 | COURC | GOUY | 380 | 1.75 | 4185 | 0.027387 | 0.28732 | 3.4806 | 1444 | 5026.0291 | 0.00019897 | 13.6 | 2754.4804 | 50.4631 | 4.3305
17 | 13 | 44 | DOEL | ZANDV | 380 | 6.95 | 3998 | 0.080396 | 1.2427 | 0.80577 | 1444 | 1163.5344 | 0.00086058 | 46.92 | 2631.4009 | 51.3115 | 4.2665
18 | 13 | 29 | DOEL | MERCA | 380 | 22.8 | 3998 | 0.355 | 3.74 | 0.26738 | 1444 | 386.0963 | 0.00259 | 176 | 2631.4009 | 51.3115 | 4.2665
19 | 13 | 29 | DOEL | MERCA | 380 | 22.2 | 4372 | 0.4 | 3.42 | 0.2924 | 1444 | 422.2222 | 0.0023684 | 160 | 2877.5599 | 51.3115 | 4.2665
20 | 14 | 18 | EEKLN | HORTA | 380 | 13 | 4560 | 0.4 | 4.26 | 0.23474 | 1444 | 338.9671 | 0.0029501 | 50.27 | 3001.2976 | 51.186 | 3.5614
21 | 14 | 24 | EEKLN | MAERL | 380 | 17.3 | 4689 | 0.28 | 4.07 | 0.2457 | 1444 | 354.7912 | 0.0028186 | 79.6 | 3086.2028 | 51.186 | 3.5614
22 | 15 | 24 | GEZEL | MAERL | 380 | 10.1 | 3270 | 0.045 | 1.1175 | 0.89486 | 1444 | 1292.1765 | 0.00077389 | 1451.62 | 2152.2463 | 51.2877 | 3.1885
23 | 15 | 24 | GEZEL | MAERL | 380 | 10.1 | 3270 | 0.055 | 1.105 | 0.90498 | 1444 | 1306.7873 | 0.00076524 | 1451.62 | 2152.2463 | 51.2877 | 3.1885
24 | 15 | 39 | GEZEL | STEVN | 380 | 8 | 9288 | 0.065 | 0.95 | 1.0526 | 1444 | 1520 | 0.00065789 | 36.84 | 6113.1694 | 51.2877 | 3.1885
25 | 15 | 30 | GEZEL | NEMO | 380 | 0.8 | 1635 | 0.01 | 0.07 | 14.2857 | 1444 | 20628.5714 | 4.8476e-05 | 56.19 | 1076.1232 | 51.2877 | 3.1885
26 | 17 | 23 | GRAMM | LIXHE380 | 380 | 53.4 | 2051 | 3.04 | 20.03 | 0.049925 | 1444 | 72.0919 | 0.013871 | 170.88 | 1349.9258 | 50.5269 | 5.231
27 | 17 | 45 | GRAMM | ZUTE+ | 380 | 55.6 | 2000 | 1.85 | 17.45 | 0.057307 | 1444 | 82.7507 | 0.012084 | 202.7 | 1316.3586 | 50.5269 | 5.231
28 | 17 | 40 | GRAMM | TIHA1 | 380 | 2.95 | 4372 | 0.044447 | 0.47565 | 2.1024 | 1444 | 3035.8606 | 0.0003294 | 22.78 | 2877.5599 | 50.5269 | 5.231
29 | 17 | 38 | GRAMM | STAM+ | 380 | 56.4 | 1999 | 1.75 | 18.5 | 0.054054 | 1444 | 78.0541 | 0.012812 | 217.8 | 1315.7004 | 50.5269 | 5.231
30 | 17 | 40 | GRAMM | TIHA1 | 380 | 2.9 | 3998 | 0.045 | 0.475 | 2.1053 | 1444 | 3040 | 0.00032895 | 22.38 | 2631.4009 | 50.5269 | 5.231
31 | 17 | 32 | GRAMM | RIMIE380 | 380 | 14.6 | 1999 | 0.45 | 4.79 | 0.20877 | 1444 | 301.4614 | 0.0033172 | 54 | 1315.7004 | 50.5269 | 5.231
32 | 18 | 24 | HORTA | MAERL | 380 | 29 | 4689 | 0.43 | 7.94 | 0.12594 | 1444 | 181.864 | 0.0054986 | 115.83 | 3086.2028 | 51.1097 | 3.5966
33 | 18 | 29 | HORTA | MERCA | 380 | 48.4 | 3400 | 1.58 | 15.19 | 0.065833 | 1444 | 95.0625 | 0.010519 | 176.33 | 2237.8096 | 51.1097 | 3.5966
34 | 18 | 33 | HORTA | RODE+ | 380 | 14.2 | 2186 | 0.44 | 4.64 | 0.21552 | 1444 | 311.2069 | 0.0032133 | 54.71 | 1438.78 | 51.1097 | 3.5966
35 | 21 | 26 | LINT | MASSE | 380 | 14.1 | 2188 | 0.46 | 4.56 | 0.2193 | 1444 | 316.6667 | 0.0031579 | 50.17 | 1440.0963 | 51.1274 | 4.4959
36 | 21 | 29 | LINT | MERCA | 380 | 21.1 | 4372 | 0.325 | 3.46 | 0.28902 | 1444 | 417.341 | 0.0023961 | 147.6 | 2877.5599 | 51.1274 | 4.4959
37 | 23 | 41 | LIXHE380 | VANYK | 380 | 53 | 1999 | 2.07 | 16.53 | 0.060496 | 1444 | 87.3563 | 0.011447 | 192.96 | 1315.7004 | 50.7578 | 5.6815
38 | 26 | 27 | MASSE | MEERH | 380 | 32.5 | 2186 | 1.01 | 10.66 | 0.093809 | 1444 | 135.4597 | 0.0073823 | 125.4 | 1438.78 | 51.1995 | 4.6401
39 | 26 | 29 | MASSE | MERCA | 380 | 35 | 2186 | 1.09 | 11.54 | 0.086655 | 1444 | 125.13 | 0.0079917 | 123.2 | 1438.78 | 51.1995 | 4.6401
40 | 27 | 41 | MEERH | VANYK | 380 | 57.5 | 2186 | 1.78 | 18.86 | 0.053022 | 1444 | 76.5642 | 0.013061 | 220.86 | 1438.78 | 51.1324 | 5.0779
41 | 29 | 33 | MERCA | RODE+ | 380 | 34.2 | 1999 | 1.07 | 11.21 | 0.089206 | 1444 | 128.8136 | 0.0077632 | 132.2 | 1315.7004 | 51.1883 | 4.26
42 | 41 | 45 | VANYK | ZUTE+ | 380 | 31.1 | 1999 | 0.72 | 9.55 | 0.10471 | 1444 | 151.2042 | 0.0066136 | 114.35 | 1315.7004 | 51.1215 | 5.7732
43 | 2 | 43 | AUBAN220 | VILLE | 220 | 47.2 | 1063 | 4.01 | 14.16 | 0.070621 | 484 | 34.1808 | 0.029256 | 154.16 | 405.0574 | 49.5638 | 5.7993
44 | 5 | 36 | AWIRS | SERAI | 220 | 6.6 | 1092 | 0.33 | 2.64 | 0.37879 | 484 | 183.3333 | 0.0054545 | 18.65 | 416.1079 | 50.6005 | 5.4089
45 | 5 | 31 | AWIRS | RIMIE220 | 220 | 7.4 | 976 | 0.47 | 3.13 | 0.31949 | 484 | 154.6326 | 0.0064669 | 20.06 | 416.1079 | 50.6005 | 5.4089
46 | 20 | 31 | JUPIL | RIMIE220 | 220 | 20.2 | 1092 | 0.61 | 4.52 | 0.22124 | 484 | 107.0796 | 0.0093388 | 57.64 | 416.1079 | 50.6459 | 5.637
47 | 36 | 31 | SERAI | RIMIE220 | 220 | 13.4 | 976 | 0.77 | 5.29 | 0.18904 | 484 | 91.4934 | 0.01093 | 37.4 | 371.9059 | 50.6093 | 5.5125
48 | 25 | 31 | MARC+ | RIMIE220 | 220 | 38 | 1063 | 3.23 | 11.3 | 0.088496 | 484 | 42.8319 | 0.023347 | 124.11 | 405.0574 | 50.2418 | 5.7319
49 | 25 | 35 | MARC+ | SENO+ | 220 | 26.8 | 1063 | 2.28 | 8.04 | 0.12438 | 484 | 60.199 | 0.016612 | 87.52 | 405.0574 | 50.2418 | 5.7319
50 | 31 | 36 | RIMIE220 | SERAI | 220 | 11.4 | 1037 | 0.66 | 4.63 | 0.21598 | 484 | 104.5356 | 0.0095661 | 31.8 | 395.1501 | 50.5422 | 5.4701
51 | 34 | 36 | ROMSE | SERAI | 220 | 14.3 | 1037 | 0.83 | 5.81 | 0.17212 | 484 | 83.3046 | 0.012004 | 40.2 | 395.1501 | 50.6128 | 5.6718
52 | 35 | 43 | SENO+ | VILLE | 220 | 2.6 | 1063 | 0.63 | 2.15 | 0.46512 | 484 | 225.1163 | 0.0044421 | 8.49 | 405.0574 | 50.0015 | 5.6628
53 | 34 | 20 | ROMSE | JUPIL | 220 | 10 | 1000 | 0.6 | 4 | 0.25 | 484 | 121 | 0.0082645 | 0 | 381.0512 | 50.6128 | 5.6718
54 | 20 | 6 | JUPIL | BERN | 220 | 30 | 2000 | 0.9 | 6 | 0.16667 | 484 | 80.6667 | 0.012397 | 0 | 762.1024 | 50.6459 | 5.637
55 | 6 | 22 | BERN | LIXHE220 | 220 | 10 | 2000 | 0.3 | 2 | 0.5 | 484 | 242 | 0.0041322 | 0 | 762.1024 | 50.7432 | 5.7313
56 | 3 | 2 | AUBAN380 | AUBAN220 | 380/220 | - | - | 0 | 40.6627 | 0.024593 | 1444 | 35.5116 | 0.02816 | 0 | 600 | 49.5638 | 5.7993
57 | 23 | 22 | LIXHE380 | LIXHE220 | 380/220 | - | - | 0 | 38.9333 | 0.025685 | 1444 | 37.089 | 0.026962 | 0 | 600 | 50.7578 | 5.6815
58 | 32 | 31 | RIMIE380 | RIMIE220 | 380/220 | - | - | 0 | 38.9333 | 0.025685 | 1444 | 37.089 | 0.026962 | 0 | 600 | 50.5422 | 5.4701
59 | 32 | 31 | RIMIE380 | RIMIE220 | 380/220 | - | - | 0 | 77.8667 | 0.012842 | 1444 | 18.5445 | 0.053924 | 0 | 300 | 50.5422 | 5.4701
60 | 15 | 37 | GEZEL | SLIJKENS | 380 | 18 | 4372 | 0.27725 | 2.9517 | 0.33879 | 1444 | 489.2164 | 0.0020441 | 125.9147 | 3000 | 51.2877 | 3.1885
61 | 15 | 37 | GEZEL | SLIJKENS | 380 | 18 | 4372 | 0.27725 | 2.9517 | 0.33879 | 1444 | 489.2164 | 0.0020441 | 125.9147 | 3000 | 51.2877 | 3.1885
62 | 37 | 19 | SLIJKENS | IZGEM | 380 | 20 | 4372 | 0.30806 | 3.2796 | 0.30491 | 1444 | 440.2948 | 0.0022712 | 139.9052 | 3000 | 51.2208 | 2.958
63 | 37 | 19 | SLIJKENS | IZGEM | 380 | 20 | 4372 | 0.30806 | 3.2796 | 0.30491 | 1444 | 440.2948 | 0.0022712 | 139.9052 | 3000 | 51.2208 | 2.958
64 | 4 | 12 | AVLGM | COURC | 380 | 84.8 | 4372 | 1.3062 | 13.9056 | 0.071914 | 1444 | 103.8431 | 0.0096299 | 593.1981 | 3000 | 50.7741 | 3.4453
65 | 4 | 12 | AVLGM | COURC | 380 | 84.8 | 4372 | 1.3062 | 13.9056 | 0.071914 | 1444 | 103.8431 | 0.0096299 | 593.1981 | 3000 | 50.7741 | 3.4453

## Gen
Generator | Name | NodeName | Node | Gas node | Pmin_MW | Pmax_MW | Type | Fuel | Ramp rate [%/h] | Efficiency | VOM_€/MWh | FuelCost_€/MWh_fuel | Year
1 | Vilvoorde GT | VERBR | 42 | 13 | 0 | 360 | CCGT-GT | Gas | 0.5 | 0.52 | 2 | 0 | 2001
2 | Syral Aalst GT | BRUEG | 7 | 24 | 0 | 48 | CCGT-GT (CHP) | Gas | 0.5 | 0.45 | 3.3 | 0 | 2000
3 | DOEL 1-2-4 | DOEL | 13 | NA | 0 | 1929 | NU | Uranium | 0.1 | 0.33 | 9 | 1.87
4 | HERDERSBRUG | GEZEL | 15 | 2 | 0 | 480.3 | CCGT-GT | Gas | 0.5 | 0.51 | 2 | 0 | 1998
5 | Fluxys LNG Zeebrugge WKK | GEZEL | 15 | 2 | 0 | 40 | OCGT (CHP) | Gas | 0.5 | 0.45 | 15 | 0 | 1987
6 | Marcinelle + Saint-Ghi + Amercoeur | GOUY | 16 | 27 | 0 | 1242 | CCGT | Gas | 0.5 | 0.54 | 2 | 0 | 2001
7 | IZEGEM | IZGEM | 19 | 3 | 0 | 20 | CCGT (CHP) | Gas | 0.5 | 0.34 | 15 | 0 | 1995
8 | T-Power | MEERH | 27 | 11 | 0 | 425 | CCGT | Gas | 1 | 0.58 | 2 | 0 | 2011
9 | DROGENBOS | MEKI+ | 28 | 24 | 0 | 460 | CCGT-GT | Gas | 0.5 | 0.52 | 2 | 0 | 1993
10 | Borealis + Scheldelaan | MERCA | 29 | 8 | 0 | 172 | CCGT (CHP) | Gas | 0.6 | 0.45 | 3.3 | 0 | 2009
11 | INESCO | MERCA | 29 | 8 | 0 | 90 | CCGT-GT (CHP) | Gas | 0.6 | 0.58 | 8 | 0 | 2008
12 | Lillo Degussa + Zwijndrecht Lanxess | MERCA | 29 | 8 | 0 | 143 | CCGT-GT (CHP) | Gas | 1 | 0.45 | 3.3 | 0 | 2010
13 | INESCO ST | MERCA | 29 | 8 | 0 | 49 | CCGT-ST (CHP) | Gas | 0.6 | 0.45 | 8 | 0 | 2008
14 | Wilmarsdonk + Beveren + Monsanto + Oorderen | MERCA | 29 | 8 | 0 | 240 | OCGT (CHP) | Gas | 0.6 | 0.45 | 15 | 0
15 | EDF Luminus Ringvaart + Ham | RODE+ | 33 | 6 | 0 | 424 | CCGT | Gas | 0.5 | 0.54 | 2 | 0 | 1998
16 | Euro-Silo | RODE+ | 33 | 6 | 0 | 12.9 | CCGT (CHP) | Gas | 0.6 | 0.36 | 3 | 0
17 | Zelzate 2 Knippegroen | RODE+ | 33 | 6 | 0 | 305 | OCGT | Gas | 1 | 0.42 | 2 | 0 | 2010
18 | EDF Luminus Ham + TAMINCO | RODE+ | 33 | 6 | 0 | 122.3 | OCGT | Gas | 0.6 | 0.42 | 11 | 0 | 2006
19 | EDF Luminus Seraing | SERAI | 36 | 19 | 0 | 470 | CCGT | Gas | 0.5 | 0.52 | 2 | 0 | 1994
20 | EDF Luminus Angleur | SERAI | 36 | 19 | 0 | 178 | OCGT | Gas | 0.6 | 0.39 | 11 | 0 | 2008
21 | Jemeppe-sur-Sambre | STAM+ | 38 | 23 | 0 | 106 | CCGT-GT (CHP) | Gas | 0.5 | 0.45 | 3.3 | 0 | 2000
22 | TIHANGE | TIHA1 | 40 | NA | 0 | 2000 | NU | Uranium | 0.1 | 0.33 | 9 | 1.87
23 | Zandvliet Power | ZANDV | 44 | 9 | 0 | 419 | CCGT (CHP) | Gas | 0.6 | 0.57 | 2 | 0 | 2005
24 | Sappi Lanaken GT | ZUTE+ | 45 | 19 | 0 | 43 | OCGT (CHP) | Gas | 0.5 | 0.45 | 3.3 | 0 | 1996

## GenMap
Gen1 | Gen2 | Gen3 | Gen4 | Gen5 | Gen6 | Gen7 | Gen8 | Gen9 | Gen10 | Gen11 | Gen12 | Gen13 | Gen14 | Gen15 | Gen16 | Gen17 | Gen18 | Gen19 | Gen20 | Gen21 | Gen22 | Gen23 | Gen24
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## WindMap
Offshore
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

## Renew
Generator | Name | Node | NodeName | Pmax_MW
1 | Offshore Wind | 39 | STEVN | 2262
2 | Onshore Wind | Distributed |  | 542

## Imp
Interconnection | Name | Node | NodeName | Country | Pmax_MW | Type | Price_€/MWh | Emax_year_TWh
1 | NemoLink | 30 | NEMO | UnitedKingdom | 1000 | HVDC | 120 | 1.26
2 | Zandvliet | 44 | ZANDV | Netherlands | 1850.5064 | HVAC | 120 | 3.115
3 | Van Eyck - Maastricht | 41 | VANYK | Netherlands | 1549.4936 | HVAC | 120 | 3.115
4 | Alegro | 23 | LIXHE380 | Germany | 1000 | HVDC | 120 | 3.23
5 | Aubange - Moulaine 1 | 2 | AUBAN220 | France | 697.8975 | HVAC | 120 | 2.53
6 | Monceau - Chooz | 16 | GOUY | France | 318.2653 | HVAC | 120 | 1.265
7 | Achene - Lonny | 1 | ACHEN | France | 1038.6694 | HVAC | 120 | 1.265
8 | Avelgem | 4 | AVLGM | France | 2245.1678 | HVAC | 120 | 2.53

## ImpMap
Interco1 | Interco2 | Interco3 | Interco4 | Interco5 | Interco6 | Interco7 | Interco8
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0